# ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel/fax.89/741-29-24

Regon: 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

Sygnatura postępowania:

Znak: IPP.7013.33.2021

Znak:IPP.271.04.2021

RZP: I.03.2021						         Mrągowo, dnia 19.08.2021 r.

OFERENCI

# Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

# w miejscowości Rydwągi, Gmina Mrągowo - Etap II”

ODPOWIEDŹ  ZAMAWIAJĄCEGO NA  PYTANIA  OFERENTA:

PYTANIA  OFERENTA:

- Czy Zamawiający dopuszcza przewiert sterowany jako technologię wykonania wszystkich odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej?

- Czy Zamawiający potwierdza, że przepompownie ścieków P2 oraz P3 są poza zakresem przetargu?

- Czy Zamawiający potwierdza, że indywidualne przepompownie ścieków (4 szt.) są poza zakresem przetargu?

- Czy Zamawiający potwierdza, że kanalizację sanitarną grawitacyjną należy wykonać z materiału PVC klasy S (rdzeń spieniony), a kanalizację sanitarną tłoczną z materiału PE100 PN6 SDR26?

- Czy Zamawiający potwierdza, że przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać jedynie do granicy działek, zaślepiając rurę przyłączeniową korkiem?

- Czy Zamawiający potwierdza, że przeprowadzenie rozbiórki oczyszczalni ścieków na działce o nr geodezyjnym 347/40 obręb 22 Rydwągi w msc. Rydwągi gm. Mrągowo jest poza zakresem przetargu?

- Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie aktualne decyzje i zezwolenia niezbędne do realizacji zadania objętego przetargiem?

ODPOWIEDŹ:

Adn.1.

Wykonać zgodnie z projektem.

Adn.2.

Tak, potwierdza.

Adn.3.

Tak, potwierdza.

Adn.4.

Zamawiający NIE potwierdza.

Należy kanalizację sanitarną grawitacyjną wykonać z materiału PVC klasy SN 8 lite.

Należy kanalizację ciśnieniową na przeciskać wykonać z materiału   PN16  SDR 11.

Należy kanalizację ciśnieniową na wykopach  wykonać z materiału   PN10  SDR 17.

Adn.5.

Wykonać zgodnie z projektem, działka nr 126/1 ma wprowadzone zakończenie korkiem, jest to funkcja boiska, przyłącze ma zabezpieczyć w przyszłości ewentualne kubaturowe zaplecze boiska w sieć.

Adn.6.

Tak, potwierdza.

Adn.7.

Tak, potwierdza.

WÓJT GMINY MRĄGOWO

( _ )  PIOTR PIERCEWICZ

BM