ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel/fax.89/741-29-24

REGON: 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

Sygnatura postępowania:				 	Mrągowo, dn.17.11.2023r.

OFERENCI

IPP.271.13.2023

RZP: I.11.2023

RBK.7226.2.104.2023

„Przebudowa drogi nr 16903N w miejscowości Wierzbowo”,

realizowana z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład:

Programu Inwestycji Strategicznych.

# Zamawiający na podstawie art. 135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

# (Dz. U. z 2023r. poz.1605 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące SWZ .

# PYTANIA OFERENTA:

# 1.W opisie projektu oraz przekroju normalnym znajduje się dwie szerokości drogi 5 i 4,5 m, tymczasem na planie występują szerokości 5 i 4m. Skąd te rozbieżności?

# 2.W przekroju normalnym występuje szerokość pobocza 1 m, w opisie i na planie 0,75m. Które są prawidłowe?

# 3.Punkt 4.6 opisu "zjazdy z kostki brukowej" w konstrukcji znajduje się nawierzchnia asfaltu. Która jest do wykonania: z kostki czy z asfaltu?

# 4.Prosimy o potwierdzenie, że granice pasa drogowego zostały ustalone.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO NA PYTANIE OFERENTA:

Adn.1

Do wyceny należy przyjąć szerokość 5 i 4,5 m. Rozbieżność wynika ze zmienionej na etapie projektowania szerokości pobocza z 1,00m na 0,75m obustronnie.

Adn.2.

Szerokość pobocza wynosi 0,75m.

Adn.3.

Zjazdy należy wykonać z asfaltu.

Adn.4.

Granice pasa drogowego nie zostały ustalone.

Zatwierdzam:

Z-CA WÓJTA  GMINY MRĄGOWO

(…)ADRIANA ROKOSZ